## Лист1
Технические характеристики универсальной ультразвуковой диагностической системы высокого класса
№ п/п | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Параметры и условия требований к товару
1 | Общие требования
1.1 | Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система высокого класса | Наличие
2 | Области применения
2.1 | Абдоминальные исследования | Наличие
2.2 | Акушерство и гинекология | Наличие
2.3 | Кардиология | Наличие
2.4 | Неврология | Наличие
2.5 | Травматология и ортопедия | Наличие
2.6 | Урология | Наличие
2.7 | Эндокринология | Наличие
2.8 | Ангиология | Наличие
2.9 | Педиатрия | Наличие
2.10 | Неонатология | Наличие
2.11 | Транскраниальные исследования | Наличие
2.12 | Онкология | Наличие
3 | Основной блок
3.1 | Программное обеспечение на русском языке | Наличие
3.2 | Русифицированная панель управления | Наличие
3.3 | Выдвижная алфавитно-цифровая клавиатура с автоматической подсветкой | Наличие
3.4 | Ввод данных с использованием кириллических символов | Наличие
3.5 | Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы | Наличие
3.6 | Программируемые пользователем клавиши, не менее | 12
3.7 | Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики | Наличие
3.8 | Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне с диагональю, не менее, дюймов | 17
3.9 | Разрешение монитора, не менее | 1280*1024
3.10 | Угол обзора, градусов, не менее | 178
3.11 | Наклон не менее, градусов | от -20 до +20
3.12 | Поворот не менее, градусов | 270
3.13 | Диапазон регулировки монитора по высоте, не менее, мм | 190
3.14 | Сенсорная командная ЖК-панель управления, с диагональю не менее, дюймов | 8.4
3.15 | Возможность ввода данных о пациенте при помощи сенсорной панели, не прибегая к использованию клавиатуры | Наличие
3.16 | Ввод ФИО пациента при помощи сенсорной панели на русском языке | Наличие
3.17 | Возможность рукописного вода комментариев, оконтуривания спектра, редактирования объёмного изображения при помощи сенсорной панели | Наличие
3.18 | Разрешение изображения, выводимого на экран панели, не менее | 800×600
3.19 | Настройка яркости и контрастности экрана панели | Наличие
3.20 | Возможность работы с панелью в перчатках | Наличие
3.21 | Отключаемый хранитель экрана и отключение излучения датчиков с настраиваемой задержкой включения | Наличие
3.22 | Время включения аппарата, не более, с | 60
3.23 | Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора | Наличие
3.24 | Количество одновременно подключаемых датчиков, не считая карандашных, не менее | 4
3.25 | Вес, не более, кг | 130
3.31 | Характеристики системы
4 | Технология динамического частотного компаундинга | Наличие
4.1 | Технология адаптивного зонного усреднения кадров | Наличие
4.2 | Отображаемое количество градаций серого, не менее | 256
4.3 | Частотный диапазон системы, не уже, МГц | 1,5 - 16,0
4.4 | Режим расширенного угла обзора на всех датчиках | Наличие
4.5 | Количество цифровых процессинговых каналов, не менее | 107000
4.6 | Архитектура аппарата, обеспечивающая параллельную обработку сигналов с датчика по нескольким каналам, не менее 4 каналов | Наличие
4.7 | Максимальная частота кадров, не менее, к/с | 700
4.8 | Режим трапециевидного сканирования на линейных датчиках | Наличие
4.9 | Максимальная глубина сканирования, не менее, см | 30
4.10 | Общий динамический диапазон системы, не менее, дБ | 160
4.11 | Количество зон фокусировки, не менее | 4
4.12 | Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени | Наличие
4.13 | Технология формирования тканевой гармоники | Наличие
4.14 | Технология формирования тканевой инверсной гармоники с фазовым сдвигом | Наличие
4.15 | Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с фазовым сдвигом всеми типами датчиков: линейными, конвексными, фазированными, объемными | Наличие
4.16 | Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг), поддерживаемый линейными и конвексными датчиками | Наличие
4.17 | Количество лучей формирующих составное сканирование, не менее | 3
4.18 | Количество шагов регулировки режима не менее | 2
4.19 | Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма | Наличие
4.20 | Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными | Наличие
4.21 | Количество шагов регулировки режима не менее | 4
4.22 | Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. | Наличие
4.23 | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК/ЭДК. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей | Наличие
4.24 | Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей. | Наличие
4.25 | Двухступенчатый режим полноэкранного отображения изображения, активируемый клавишей на панели | Наличие
4.26 | Увеличение "живого" изображения, не менее, крат | 10
4.27 | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее, крат | 10
4.28 | Режим интерактивного панорамного сканирования с отображением в реальном масштабе времени | Возможность
4.29 | Цветовой индикатор оптимальной скорости перемещения датчика в процессе построения панорамного изображения | Наличие
4.30 | Совмещение режима панорамного сканирования с режимом ЭДК | Наличие
4.31 | Возможность проведения измерений на полученном панорамном снимке | Наличие
4.32 | Максимальная длина получаемого панорамного изображения, не менее, см | 120
4.33 | Работа режима панорамного сканирования на всех основных типах датчиков: линейных, конвексных, микроконвексных, фазированных | Наличие
4.34 | Программа проведения исследований с контрастными веществами | Возможность
4.35 | Программа 3D реконструкции на 2D датчиках методом свободной руки | Возможность
4.36 | Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том числе "виртуальный скальпель" | Наличие
4.37 | Программный модуль для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа с программой анализа точности измерения | Возможность
4.38 | Наличие ручной корректировки на экране полученного автоматического оконтуривания КИМ | Наличие
4.39 | Автоматизированный протокол оценки нарушений кровоснабжения сердца под нагрузкой - стресс эхо | Возможность
4.40 | Программа автоматического расчета с возможностью ручного редактирования основных акушерских показателей: БПР, ДБ, ОГ, ЛЗР, с использованием алгоритмов автоматического оконтуривания и распознавания границ органов. Программа полуавтоматического расчета длины костей с возможностью ручного редактирования: плечевая, лучевая, локтевая, большая берцовая, малая берцовая, ключица, с использованием алгоритмов автоматического оконтуривания и распознавания границ органов | Возможность
4.41 | Автоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет ФВ с возможностью ручного редактирования | Наличие
4.42 | Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна отображающих в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, B/ЦДК и т.д.) | Наличие
4.43 | Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука | Наличие
4.44 | Одновременное отображение изображений в режиме сравнения, шт., не менее | 16
4.45 | Максимальное количество программных настроек (пресетов) на одном датчике, не менее | 32
4.46 | Специализированные измерения и вычисления
5 | Пакеты расчетов и измерений для акушерства | Наличие
5.1 | Пакеты расчетов и измерений для педиатрии | Наличие
5.2 | Пакеты расчетов и измерений для гинекологии | Наличие
5.3 | Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований | Наличие
5.4 | Пакеты расчетов и измерений для урологии | Наличие
5.5 | Пакеты расчетов и измерений для малых органов | Наличие
5.6 | Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины | Наличие
5.7 | Пакеты расчетов и измерений для ангиологии | Наличие
5.8 | Пакеты расчетов и измерений для кардиологии | Наличие
5.9 | Режимы работы
6 | Раздельная регулировка параметров сканирования в каждом режиме при их совместной работе | Наличие
6.1 | Быстрое изменение соотношения отображения совмещенных режимов работы (B/M, B/PW, B/CW) нажатием клавиши на сенсорном экране | Наличие
6.2 | В–режим | Наличие
6.3 | Режим dual B (одновременный вывод 2-х изображений в В-режиме) | Наличие
6.4 | Режим quad B (одновременный вывод 4-х изображений в В-режиме) | Наличие
6.5 | Регулируемое по глубине усиление, позиций, не менее | 8
6.6 | Количество предустановленных карт серого, не менее | 8
6.7 | Количество карт псевдоколоризации, не менее | 10
6.8 | Максимальный угол отклонения ультразвукового луча на линейном датчике, градусов, не менее | от -10 до +10
6.9 | М–режим | Наличие
6.10 | Количество предустановленных карт серого, не менее | 8
6.11 | Количество карт псевдоколоризации, не менее | 10
6.12 | Цветной М–режим | Наличие
6.13 | Анатомический М–режим | Возможность
6.14 | Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) | Наличие
6.15 | Количество курсоров М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом, не менее | 3
6.16 | Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим | Возможность
6.17 | Цветовое допплеровское картирование по скорости | Наличие
6.18 | Автоматическая привязка положения зоны фокусировки к положению окна интереса ЦДК с отображением на экране расположения зоны фокусировки | Наличие
6.19 | Два активных окна, отображающих в реальном времени В и ЦДК режимы | Наличие
6.20 | Количество карт окрашивания, не менее | 21
6.21 | Диапазон PRF, не уже, кГц | 0,1 - 12,7
6.22 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока, не уже, см/с | 0,5 - 400
6.23 | Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, градусов | от -20 до +20
6.24 | Количество шагов регулировки пристеночного фильтра, не менее | 7
6.25 | Энергетическое допплеровское картирование | Наличие
6.26 | Два активных окна, отображающих в реальном времени В и ЭДК режимы | Наличие
6.27 | Направленный энергетический допплер | Наличие
6.28 | Количество карт окрашивания, не менее | 8
6.29 | Диапазон изменения PRF, не уже, кГц | 0,1 - 12,7
6.30 | Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, градусов | от -20 до +20
6.31 | Количество шагов регулировки пристеночного фильтра, не менее | 7
6.32 | Импульсно-волновой допплер | Наличие
6.33 | Режим доплеровского сканирования с высокой частотой повторения импульсов | Наличие
6.34 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров | Наличие
6.35 | Максимальное количество автоматически измеряемых параметров, не менее | 16
6.36 | Диапазон изменения размера контрольного окна, не уже, мм | 0,5 - 20
6.37 | Диапазон PRF, не уже, кГц | 0,8 - 20,6
6.38 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока, не уже, см/с | 4,2 - 883,8
6.39 | Количество шагов регулировки пристеночного фильтра, не менее | 4
6.40 | Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, градусов | от -20 до +20
6.41 | Диапазон изменений допплеровского угла, не уже, градусов | от -89 до +89
6.42 | Шаг изменения допплеровского угла, не более | 1°
6.43 | Постоянно-волновой допплер | Возможность
6.44 | Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров | Наличие
6.45 | Диапазон PRF, не уже, кГц | 3,6 - 80
6.46 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока, не уже, см/с | 27,4 - 3 080
6.47 | Количество шагов регулировки пристеночного фильтра, не менее | 4
6.48 | Пакет тканевой допплерографии, включающий в себя следующие режимы: | Возможность
6.49 | Режим цветового тканевого допплера | Наличие
6.50 | Режим энергетического тканевого допплера | Наличие
6.51 | Режим спектрального тканевого допплера | Наличие
6.52 | Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима | Наличие
6.53 | Количественный анализ сократимости миокарда в режиме тканевого допплера с построением графика скорость/время | Возможность
6.54 | Параллельное отслеживание зон интереса, не менее | 8
6.55 | Режим объемного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных 4D–датчиков | Возможность
6.56 | Максимальная частота объемных кадров, не менее, к/с | 30
6.57 | Режимы прозрачности получаемого изображения:
6.58 | Поверхностный, для визуализации лица, конечностей и пр. | Наличие
6.59 | Максимальной интенсивности, для визуализации костных структур | Наличие
6.60 | Минимальной интенсивности, для визуализации сосудов | Наличие
6.61 | Инверсный, для визуализации жидкостных структур | Наличие
6.62 | Рентгеновский, для визуализации опухолевых структур | Наличие
6.63 | Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том числе "виртуальный скальпель" | Наличие
6.64 | Режим послойной визуализации полученного объёма аналогичный томографии - мультислайсинг | Возможность
6.67 | Режим произвольного выбора сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей | Наличие
6.68 | Режим отображения трех ортогональных сканирующих срезов для изучения органа в трех проекциях одновременно | Наличие
6.69 | Режим получения объемного изображения сосудов в режиме ЭДК | Возможность
6.70 | Архивация изображений
7 | Сохранение изображений в формате «сырых» необработанных данных, с возможностью изменения следующих параметров сканирования во всех режимах: B, M, ЦДК/ЭДК, спектральный допплер: | Наличие
7.1 | В-режим: карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров | Наличие
7.2 | М-режим: карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, добавление временной сетки, | Наличие
7.3 | ЦДК/ЭДК: отключение В-режима, включение двойного экрана, положение базовой линии, инверсия шкалы, карта колоризации, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров | Наличие
7.4 | Спектральный допплер: псевдоколоризация, карта серого, инверсия, угол, базовая линия, динамический диапазон, сглаживание, автовычисления, формат отображения, громкость, проведение измерений и вычислений, добавление комментариев и пиктограмм, сравнение выбранных кадров | Наличие
7.5 | Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на сохранённых изображениях | Наличие
7.6 | Активация M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения | Наличие
7.7 | Максимальный размер кинопетли, кадров, не менее | 150000
7.8 | Максимальный размер кинопетли, секунд, не менее | 480
7.9 | Мгновенная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие
7.10 | Мгновенная архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие
7.11 | Изменение скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее | 8
7.12 | Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) | Наличие
7.13 | Встроенная рабочая станция для ведения архива исследований: сохранение данных отчётов, изображений и кинопетель | Наличие
7.14 | Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований | Наличие
7.15 | Возможность добавления изображений в отчёт | Наличие
7.16 | Графическое отображение анатомической области исследования в отчёте при проведении сосудистых обследований | Наличие
7.17 | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев с возможностью создания собственной библиотеки | Наличие
7.18 | Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика; возможность создания собственных пиктограмм | Наличие
7.19 | Анализ кривых роста плода в акушерской программе | Наличие
7.20 | Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF | Наличие
7.21 | Объем встроенной памяти для хранения информации, не менее, Гб | 500
7.22 | Встроенный DVD-дисковод | Наличие
7.23 | Запись динамических клипов на CD/DVD или Flash-носитель в формате AVI | Наличие
7.24 | Запись статических изображений на CD/DVD или Flash-носитель в форматах: JPEG, BMP, TIFF | Наличие
7.25 | Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних разветвителей, не менее | 4
7.26 | Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере без применения дополнительного программного обеспечения | Наличие
7.27 | Базовый набор опций, обеспечивающих сохранение данных на сервер и медиа-носители и передачу по локальной сети в формате DICOM 3.0 | Возможность
7.34 | Характеристики поддерживаемых датчиков
8 | Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности | Наличие
8.1 | Цветовая кодировка датчика и его разъема для быстрой идентификации | Наличие
8.2 | Возможность стерилизации датчиков (в том числе погружением) | Наличие
8.3 | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований: | Наличие
8.4 | Диапазон частот датчика, не уже, МГц | 1,5 - 5,5
8.5 | Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц | 2,5/3,0/3,5/5,0
8.6 | Центральные гармонические частоты, МГц | 3,8/4,5/5,0
8.7 | Количество элементов, не менее | 128
8.8 | Радиус кривизны, не более, мм | 50
8.9 | Максимальный угол сканирования, не менее, градусов | 70
8.10 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка | Наличие
8.18 | Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии: | Наличие
8.19 | Диапазон частот датчика, не уже, МГц | 3,6-10,0
8.20 | Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц | 4,0/5,0/6,5/8,0
8.21 | Центральные гармонические частоты, МГц | 8,0/9,0/10,0
8.22 | Количество элементов, не менее | 128
8.23 | Радиус кривизны, не более, мм | 10
8.24 | Максимальный угол сканирования, не менее, градусов | 158
8.25 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка | Возможность
8.58 | Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии: | Наличие
8.59 | Диапазон частот датчика, не уже, МГц | 3,5-13,0
8.60 | Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц | 5,0/6,5/7,5/10,0
8.61 | Центральные гармонические частоты, МГц | 8,0/10,0
8.62 | Количество элементов, не менее | 128
8.63 | Ширина сканируемого участка, не более, мм | 36
8.64 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка | Наличие
8.88 | Секторный фазированный датчик для кардиологических, транскраниальных и абдоминальных исследований: | Наличие
8.89 | Диапазон частот датчика, не уже, МГц | 1,3-4,5
8.90 | Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц | 2,0/2,5/3,0/3,5
8.91 | Центральные гармонические частоты, МГц | 3,0/3,6/4,4
8.92 | Количество элементов, не менее | 64
8.93 | Угол сканирования, не менее, градусов | 80
8.94 | Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка | Возможность
8.153 | Дополнительные принадлежности
9 | Панель ввода ЭКГ–сигналов (3 отведения) с возможностью подключения внешнего 12-ти канального ЭКГ-устройства | Возможность
9.1 | Панель ввода ФКГ–сигналов | Возможность
9.2 | Водонепроницаемый ножной переключатель (две управляющие клавиши) | Возможность
9.3 | Адаптер для беспроводной Wi-Fi связи | Возможность
9.4 | Видео выходы
9.5 | Видео выход (PAL/NTSC) | 1
9.6 | Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC), не менее | 1
9.7 | Разъем VGA, не менее | 1
9.8 | Разъем DVI, не менее | 1
9.9 | Разъем RGB, не менее | 1
9.10 | Разъем Ethernet/LAN | 1
9.11 | Система регистрации
9.12 | Термопринтер Ч/Б | Возможность
9.14 | Бумага для Ч/Б термопринтера, не менее | Возможность
9.15 | Характеристика электропитания
9.16 | Источник бесперебойного питания, мощностью не менее 1,5 ВА | Возможность
9.17 | Напряжение 220 В / 50 Гц | Наличие
9.18 | Максимально потребляемая мощность (ВА, не более) | 800
9.19 | Прочие условия
10 | Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента монтажа | Наличие
10.1 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие
10.2 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие
10.3 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие
10.4 | Продукция новая, не бывшая в употреблении, с последней версией программного обеспечения, выпуска не ранее 2015 года | Наличие
10.5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие
10.6 | Сертификат Соответствия Госстандарта России или Декларация о соответствии | Наличие
10.7