Ультразвуковая система

Области применения:

Акушерство и гинекология;

Педиатрия;

Абдоминальные исследования;

Урология;

Кардиология;

Исследования малых органов;

Исследования сосудов;

Опорно-двигательный аппарат;

Ортопедия.

Характеристики УЗИ

15" жидкокристаллический монитор можно меньше или больше;

Вращающаяся панель управления;

В, М-режимы;

Анатомический М-режим (опция);

Цветной допплер;

Импульсно-волновой допплер;

Постоянно-волновой допплер (опция);

Энергетический допплер, в том числе направленный энергетический допплер;

Тканевая гармоника;

Гармоника с фазовой инверсией;

Трапециевидное сканирование;

Панорамное изображение (опция);

НЕ надо : 3-х мерное изображение методом "свободной руки" Smart 3D (опция);

IMT автоматическое оконтурирование и измерение толщины интима-медиа (опция);

Функция пространственного компаудинга iBeam;

Автоматическая оптимизация изображения iTouch (нажатием одной кнопки);

Уменьшение зернистости iClear;

Модуль ЭКГ (опция);

Полные клинические пакеты для измерений и анализа;

Широкий выбор датчиков для специфических потребностей;

Кинопетля не надо;но подсоединение к компьютеру надо

Жесткий диск - 320 Гб;

Встроенный DVD-RW и USB порты- эти порты для принтера идут?

4 разъема (3 активных) для датчиков;

Глубина сканирования до 38,8 см;

Встроенная аккумуляторная батарея –не надо

Автоматическое выведение изображения на полный экран нажатием кнопки без потери качества iZoom;

трансвагинальный датчик с большим углом обзора и эргономичным дизайном;